# Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

## муниципальное учреждение

## городской округ город Пыть-Ях

#### ДУМА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА

шестого созыва

### РЕШЕНИЕ

О порядке проведения осмотра зданий,

сооружений на предмет их

технического состояния и надлежащего

технического обслуживания на территории

муниципального образования городской

округ город Пыть-Ях

В соответствии с частью 3 статьи 8, частью 11 статьи 55.24 Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Пыть-Ях Дума города

РЕШИЛА:

- Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, согласно Приложению к настоящему решению.

- Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

- Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Думы города Пыть-Яха от 30.09.2014 № 281 «О порядке проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях».

Председатель Думы					И.о. главы

города Пыть-Яха					города Пыть-Яха

_________О.В. Шевченко				_____________А.Ф. Золотухин

«____»_____________2018 г.				«____»______________2018 г.

Приложение

к решению Думы города Пыть-Яха

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ НА ПРЕДМЕТ ИХ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И НАДЛЕЖАЩЕГО

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ

- Общие положения

1.1. Настоящий порядок проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях (далее - Порядок) разработан в соответствии с частью 3 статьи 8, частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Пыть-Яха.

1.2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации (далее - осмотр зданий, сооружений), выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

1.3. Порядок применяется при проведении осмотра зданий, сооружений, расположенных на территории города Пыть-Яха, за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.

2. Организация и проведение осмотра зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе такого осмотра нарушений.

### 2.1. Проведение осмотра зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе такого осмотра нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осуществляются при поступлении в администрацию города Пыть-Яха заявлений физических или юридических лиц о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

### Осмотры проводятся без формирования ежегодного плана проведения осмотров.

2.2. Осмотр зданий и сооружений проводится в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов и направления лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений, рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений.

2.3. Задачами проведения осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций являются:

1) предупреждение нарушений требований законодательства при эксплуатации зданий, сооружений;

2) обеспечение соблюдения требований законодательства;

3) обеспечение выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации зданий, сооружений;

4) защита прав физических и юридических лиц, осуществляющих эксплуатацию зданий, сооружений.

2.4. Проведение осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций основываются на принципах:

1) соблюдения требований законодательства;

2) открытости и доступности для физических, юридических лиц информации о проведении осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций;

3) объективности и всесторонности проведения осмотров, а также достоверности их результатов;

4) возможности обжалования неправомерных действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц уполномоченного органа.

2.5. Оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов и направление лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений, рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений осуществляется комиссией по проведению осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации (далее - Комиссия). Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации города Пыть-Яха.

Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет отдел территориального развития администрации города Пыть-Яха.

В случае если для проведения осмотра зданий, сооружений требуются специальные познания, к его проведению Комиссией привлекаются лица, обладающие необходимыми знаниями по соответствующей специальности, специалисты (должностные лица) иных структурных подразделений администрации города Пыть-Яха.

2.6. Срок проведения осмотра зданий, сооружений и выдача рекомендаций составляет не более 30 рабочих дней со дня регистрации заявления в администрации города Пыть-Яха.

2.7. Осмотры проводятся на основании распоряжения администрации города Пыть-Яха.

В распоряжении указываются:

1) наименование уполномоченного органа;

2) фамилии, имена, отчества должностных лиц уполномоченного органа, осуществляющих осмотр, а также привлекаемых к проведению осмотра лиц, обладающих необходимыми знаниями по соответствующей специальности, специалисты (должностные лица) иных структурных подразделений администрации города Пыть-Яха;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании (на праве аренды, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления и других правах) осматриваемым зданием, сооружением; адреса их места нахождения или жительства (при наличии таких сведений в уполномоченном органе);

4) предмет осмотра;

5) правовые основания проведения осмотра;

6) сроки проведения осмотра.

Распоряжение рассылается членам Комиссии посредством электронного документооборота, копия распоряжения вручается под роспись лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения (в лице руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица, его уполномоченного представителя).

2.8. Осмотры проводятся с участием лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного представителя.

Присутствие лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного представителя не обязательно при проведении осмотра в связи с заявлением, в котором содержится информация о возникновении аварийных ситуаций в данных зданиях, сооружениях или угрозы разрушения данных зданий, сооружений.

В случае если лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченным представителем не обеспечен доступ членам Комиссии для осуществления осмотра здания, сооружения, Комиссия направляет в течение 3-х рабочих дней заявление и акт, составленный членами Комиссии, в котором зафиксированы причины невозможности осуществления осмотра, в правоохранительные, контрольные, надзорные и иные органы за оказанием содействия в обеспечении доступа в здание, сооружение для осуществления осмотра.

2.9. Заявитель и лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, уведомляются Комиссией о проведении осмотра зданий, сооружений не позднее чем за 3 рабочих дня до дня проведения осмотра зданий, сооружений заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (электронной почтой, нарочным) копии распоряжения с указанием на возможность принятия участия в осмотре.

2.10. При поступлении заявления о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, Комиссией в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре направляется запрос о собственниках зданий, сооружений, подлежащих осмотру, в порядке, предусмотренном законодательством.

В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений срок проведения осмотра зданий, сооружений - не более 24 часов с момента регистрации заявления.

Заявитель и лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, уведомляются Комиссией о проведении осмотра зданий, сооружений незамедлительно с момента поступления такого заявления любым доступным способом.

2.11. Осмотр начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами уполномоченного органа, обязательного ознакомления лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного представителя с распоряжением и с полномочиями проводящих осмотр должностных лиц уполномоченного органа, а также с основаниями проведения осмотра, видами и объемом мероприятий, составом экспертов, специалистов экспертных организаций, привлекаемых к осмотру, со сроками и с условиями его проведения.

2.12. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, обязано представить должностным лицам уполномоченного органа, осуществляющим осмотр, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом осмотра, а также обеспечить для них и участвующих в осмотре экспертов, специалистов экспертных организаций доступ на территорию, в подлежащие осмотру здания, сооружения, помещения в них, к оборудованию систем и сетей инженерно-технического обеспечения здания, сооружения.

2.13. В ходе осмотра члены Комиссии:

1) изучают имеющиеся сведения об осматриваемом объекте, журнал эксплуатации здания, сооружения, ведение которого предусмотрено пунктом 5 статьи 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- проводят визуальный осмотр конструкций с фотофиксацией видимых дефектов;

- проводят обмерочные работы и иные мероприятия, необходимые для определения оценки технического состояния здания, сооружения; составляют акт с отражением технического состояния здания, сооружения по форме согласно приложениям № 1 или № 2 к Порядку.

  - По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра здания, сооружения по форме согласно приложению № 1 к Порядку (далее – акт осмотра), а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений – акт осмотра зданий, сооружений при аварийных ситуациях или угрозе разрушения согласно приложению № 2 к Порядку.

К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра здания, сооружения.

- По результатам проведения оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения Комиссией принимается одно из следующих решений:

- о соответствии технического состояния и технического обслуживания здания, строения, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений;

- о несоответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений.

В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений либо необходимости проведения дополнительного обследования здания, сооружения силами проектной организации, имеющей на это право, подтвержденное свидетельством саморегулируемой организации.

2.16. Акт осмотра подписывается членами Комиссии, осуществившими проведение осмотра зданий, сооружений, а также лицами, обладающими необходимыми знаниями по соответствующей специальности (в случае их привлечения к проведению осмотра зданий, сооружений), в течение 5-ти рабочих дней со дня проведения осмотра в 2-х экземплярах, а в случае проведения осмотра зданий, сооружений на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий – в день проведения осмотра.

Акт удостоверяется печатью администрации города Пыть-Яха.

  - Копия акта осмотра направляется заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в течение 3-х рабочих дней со дня его утверждения почтовым отправлением или вручается указанным лицам под роспись, а в случае проведения осмотра зданий, сооружений на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений вручается заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в день проведения осмотра зданий, сооружений любым доступным способом.

В случае если здание, сооружение является муниципальной собственностью, акт осмотра направляется главе города Пыть-Яха в течение 3-х рабочих дней со дня его утверждения для рассмотрения и принятия окончательного решения по устранению выявленных нарушений.

  - В случае выявления нарушений требований технических регламентов Комиссия направляет копию акта осмотра в течение в течение 3-х рабочих дней со дня его утверждения в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое нарушение.

  - Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется секретарем Комиссии по форме, согласно приложению № 3 к Порядку.

2.20. Осмотр зданий, сооружений не проводится, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.

В этом случае информация о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений направляется в орган, осуществляющий государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение 7-ми рабочих дней со дня его регистрации.

Заявителю направляется письменное уведомление об отказе в проведении осмотра зданий, сооружений и о направлении заявления для рассмотрения в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение 7-ми рабочих дней со дня регистрации заявления.

В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Пыть-Яха, вне зависимости от наличия указанных обстоятельств, организует и проводит мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в соответствии с законодательством.

### Контроль за соблюдением Порядка.

3.1. Контроль за соблюдением Порядка осуществляется первым заместителем главы города Пыть-Яха.

3.2. В рамках контроля за соблюдением Порядка первый заместитель главы города Пыть-Яха координирует деятельность Комиссии на всех этапах организации и проведения осмотра зданий, сооружений.

## Приложение № 1

## к Порядку проведения осмотра

## зданий, сооружений на предмет их

## технического состояния и надлежащего

## технического обслуживания на территории

## муниципального образования

## городской округ город Пыть-Ях

Акт осмотра здания, сооружения № ______

г. Пыть-Ях                                                                                «_____»_____________________г.

Комиссия _____________________________________________________________________,

(наименование уполномоченного органа)

в составе __________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность)

______________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

приглашенные: _____________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

в присутствии:

правообладателя здания, сооружения, либо лица, которое владеет зданием, сооружением на ином законном основании, либо уполномоченного им лица

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(ф.и.о. правообладателя здания или уполномоченного им лица)

лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, либо уполномоченного представителя: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ф.и.о. лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, либо уполномоченного представителя)

на основании: __________________________________________________________________

(реквизиты правового акта администрации города Пыть-Яха)

провели осмотр: ________________________________________________________________

(наименование здания, сооружения, его место нахождения)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

При осмотре установлено:

_______________________________________________________________________________

(подробное описание данных, характеризующих состояние объекта осмотра, инженерных систем)

_______________________________________________________________________________

Выявлены (не выявлены) нарушения: ______________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(в случае выявления указываются нарушения требований технических регламентов, проектной документации)

Выводы комиссии:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Приложения к акту:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы,

оформленные в ходе осмотра)

Подписи лиц, проводивших осмотр:

_____________________                  ____________________________________

(подпись)                                                            (расшифровка подписи)

_____________________                  ____________________________________

(подпись)                                                           (расшифровка подписи)

_____________________                  ____________________________________

(подпись)                                                           (расшифровка подписи)

_____________________                  ____________________________________

(подпись)                                                            (расшифровка подписи)

_____________________                  ____________________________________

(подпись)                         (расшифровка подписи)

## Приложение № 2

## к Порядку проведения осмотра

## зданий, сооружений на предмет их

## технического состояния и надлежащего

## технического обслуживания на территории

## муниципального образования

## городской округ город Пыть-Ях

Акт осмотра здания, сооружения при аварийных ситуациях или угрозе разрушения № ______

г. Пыть-Ях                                                                                «_____»_____________________г.

Комиссия  ____________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)

в составе: __________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность)

______________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

приглашенные: _____________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

в присутствии:

правообладателя здания, сооружения, либо лица, которое владеет зданием, сооружением на ином законном основании, либо уполномоченного им лица

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(ф.и.о. правообладателя здания или уполномоченного им лица)

лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, либо уполномоченного представителя: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ф.и.о. лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, либо уполномоченного представителя)

на основании: __________________________________________________________________

(реквизиты правового акта администрации города Пыть-Яха)

провели осмотр: ________________________________________________________________

(наименование здания, сооружения, его место нахождения)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

При осмотре установлено:

_______________________________________________________________________________

(краткое описание последствий неблагоприятных воздействий,

_______________________________________________________________________________

Характеристика состояния здания, сооружения после неблагоприятных воздействий)

_______________________________________________________________________________

Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений, принятых сразу после неблагоприятных воздействий: ______________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Рекомендации по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий, сроки и исполнители:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Приложения к акту:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы,

оформленные в ходе осмотра)

Подписи лиц, проводивших осмотр:

_____________________                  ____________________________________

(подпись)                                                            (расшифровка подписи)

_____________________                  ____________________________________

(подпись)                                                           (расшифровка подписи)

_____________________                  ____________________________________

(подпись)                                                           (расшифровка подписи)

_____________________                  ____________________________________

(подпись)                                                            (расшифровка подписи)

_____________________                  ____________________________________

(подпись)                         (расшифровка подписи)

## Приложение № 3

## к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений

## в целях оценки их технического состояния и

## надлежащего технического обслуживания

## на территории муниципального образования

## городской округ город Пыть-Ях

ЖУРНАЛ

УЧЕТА ОСМОТРОВ

| N Акта осмотра | Дата проведения осмотра | Основание для проведения осмотра | Наименование объекта осмотра | Адрес проведения осмотра | Отметка о выполнении рекомендаций (выполнены/не выполнены) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 9 |